| 臺北市政府教育局110年度＿月學校、機關游泳池自主管理評核表 (彙整每日檢核情形後，請聯絡員送局備查) |
| --- |
| 學校名稱：弘道國中 負責人(體育組長)：劉志偉 管理人(校長)：賴宏銓 |
| 學校地址：臺北市中正區公園路21號 連絡電話：02-23715520＃370 |
| 評核項目 | 評核重點 | 評分參考資料 | 完善程度或達成程度之給分判斷依據 | 備註 |
|  |  |  |  | 合格天數 | 缺點天數 | 不合格天數 |
| 1. 場 地 設 備 設 施 管 理 | 告示牌及安全注意事項 | 現場勘察 | 泳池門口設置泳客告示牌其告示內容：水質、氣溫、水溫、救生員姓名、緊急聯絡電話…等。安全注意事項內容：下水規定、疾病管制…等。 |  |  |  |
|  | 空間動線規劃及宣導圖示 | 現場勘察 | 標示整體空間與路線規劃且可清楚易辨。泳池內CPR急救程序表或宣導圖示含警示標誌、水深、嚴禁跳水、禁煙標示…等。 |  |  |  |
|  | 過濾機房 及機電室 | 現場勘察 | 插座開關以及電源是否有絕緣及斷電裝置並定期保養檢修並有紀錄備查。 |  |  |  |
|  | 無障礙及 安全設施 | 現場勘察 | 含殘障坡道、導引標誌及入水設備…等設置完善無障礙設施。 |  |  |  |
|  | 救生臺及 救護站 | 現場勘察 | 場所備有救生用具（救生浮具、救生繩、浮水擔架、救生竿及人工呼吸器）及急救箱等設備，急救箱內所置藥物皆於有效期限內。 |  |  |  |
|  | 場地安全 維護 | 現場勘察 | 設置安全防護設施於具有危險顧慮之場域，並有反針孔檢查儀器且維護完善。 |  |  |  |
| 2. 衛 生 管 理 | 水質化學 | 池水之酸鹼值 | 每二小時自行檢測池水之酸鹼值一次，檢測值保持於6.5--8.0間，並將測定值公告於明顯處所且存有紀錄可查。 |  |  |  |
|  |  | 池水之餘氯值 | 每二小時自行檢測池水之餘氯量一次，檢測值保持於0.3--0.7ppm間，並將測定值公告於明顯處所且存有紀錄可查。 |  |  |  |
|  |  | 水質微生物 自行汲水送驗 | 1.大腸桿菌：每100(mL)池水之含量，應低於6CFU。2.總菌落數：池水在37℃環境下培養24小時後。每1(mL)池水之含量，應低於500CFU。 3.有辦理暑期游泳訓練營之學校於辦理期間應自行汲水送驗1次，送驗實驗室請參考本府衛生局網頁公告(機關業務/資訊公告/疾病管制處公告)之合格實驗室名冊。 4.泳池委外經營者，係屬營業場所，應依據「臺北市營業衛生管理自治條例」接受水質檢樣及管控，以落實水質安全(每月需自行汲水送驗)。 |   | 月 月 | 日 日 |
|  | 公共衛生 | 垃圾分類 | 是否有做垃圾分類及資源回收。 |  |  |  |
|  | 環境清潔 管理 | 廁所 | 廁所設施整潔美觀確實維護且有自我檢查紀錄備查。 |  |  |  |
|  |  | 淋浴間 | 淋浴間設施整潔美觀確實維護且有自我檢查紀錄可查。 |  |  |  |
|  |  | 更衣室 | 更衣室設施整潔美觀確實維護且有自我檢查紀錄可查。 |  |  |  |
|  |  | 泳池池壁 及溢水溝 | 池壁清潔及溢水溝排水暢通且清潔。 |  |  |  |
|  |  | 週遭環境 | 週遭環境場地清潔無積水且維護良好。 |  |  |  |
| 3. 安 全 管 理 | 門禁 | 人員進出的門禁管理管制 | 人員進出的門禁管理有專人負責且有進出紀錄備查。 |  |  |  |
|  | 安全動線 圖示 | 泳池逃生安全動線圖或逃生口標示 | 設置泳池逃生安全動線圖或逃生口標示且內容詳實。 |  |  |  |
|  | 作業準則 | 管理人員 作業準則 | 有管理人員作業準則且內容詳實且有紀錄備查。 |  |  |  |
|  | 意外事件 處理流程 | 建立意外事件處理流程 | 已訂定游泳池意外事故處理流程，並公佈於游泳池明顯處。 |  |  |  |
| 4. 人 員 管 理 | 教練 | 教練證照 | 具備合格教練證照，教練 人。 |  |  |  |
|  |  | 教學師生比 是否符合規定 | 一、學員為7歲以下者，學員教練最低比例為5：1。 二、學員為7歲至10歲者，學員教練最低比例為10：1。 三、學員為10歲以上者，學員教練最低比例為15：1，另初學者每班以10～12人為原則，非初學者每班以12～15人為原則。 四、身心障礙學員專班及學齡前兒童專班以5人為原則。 |  |  |  |
|  | 救生員 | 救生員證照 | 具備體育署核發之合格救生員證照，救生員 人。 |  |  |  |
|  |  | 救生員是否 依規定職勤 | 所聘救生員執勤救生職務時間內，不得從事與救生無關之工作。 |  |  |  |
|  |  | 救生員人數 | 依游泳池總面積大小配置足額救生員： 一、未達375平方公尺者：最少配置一名。 二、375~750平方公尺者：至少配置二名。 三、750~1,250平方公尺者至少配置三名。 四、1,250平方公尺以上者至少配置四名。 五、另游泳池附設水療池等服務設施者，開放使用時段應另增置救生員一名。 |  |  |  |
|  | 醫療人員 | 意外急救或 醫護相關證照 | 具備合格意外急救或醫護相關證照。 |  |  |  |
| 缺失改善 |  |

體育組(承辦)              學務主任                校長